## Sets
id | name | desc | cat
s-cam | 웹카메라 신규설치 | 고정식 카메라 | 카메라시스템
s-mon | NVR 모니터링 시스템 | 모니터링 시스템 | 모니터링시스템
s-camchk | 이동식 카메라 A/S | 이동식 카메라 | 카메라시스템

## SetMembers
set_id | Items_id | n | spec | u | q | note
s-cam | i-cam1 | PTZ 카메라 공통 사양 | . 주야간 촬영 지원 (Day & Night, IR Cut Filter) . 영상 흔들림 보정 기능 (DIS) 모션 감지 기반 이벤트 처리 . 프라이버시 마스킹 기능 지원 . ONVIF 기반 표준 프로토콜 지원 (타 시스템 연동 가능) . 실시간 영상 스트리밍 지원 (RTSP) . 양방향 음성 통신 지원 . 보안 기능 (SSL 암호화, 사용자 인증 및 접근 제어) . PoE 전원 지원 (네트워크 기반 전원 공급) . 산업 환경 대응 동작 온도 지원 (-40℃ ~ +50℃) . KC / CE / FCC 인증 제품 | EA | 1
s-cam | i-cam5 | PTZ 카메라 (200만 45배 돔형) | . 1/2.8" 2MP SONY STARVIS CMOS . 3.95~177.7mm x45 광학 줌 렌즈 . WDR(120dB), IR 250m, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 60fps@1080p . 3Stream, 자동 추적 지원, 지능형 비디오 지원, RS485 지원 . DC24V (최대 26W), IP67/IK10 | EA | 1
s-cam | i-cam8 | SERIAL CONVERTER | . RS422(Full Duplex) to TCP/IP 변환 . Tx,Rx 신호 출력 . 변환 컨버터 내장형(단자대 내장) . Power Supply 포함 . Config 프로그램 포함 | EA | 1
s-cam | i-cam9 | 카메라 영상 및 네트워크 통신 시험 | 카메라 영상 및 네트워크 통신 시험 | 식 | 1
s-cam | i-work1 | 옥외하우징 및 브라켓 | . 옥외전용 전천후 하우징 및 브라켓 - 전천후형(방수,방습 내구성 특수 하우징 / IP66) - Auto Fan & Heater 내장 - 앞유리열선 및 바닥열선 히터패드 포함 - 냉각방식 : 강제공냉식(Fan) 25도 이상에서 On - 저온보상 : 히터보상 10도 이하에서 On - 온도센서 내장 - 재질 : 알루미늄 다이케스팅 - 브라켓 및 폴마운트 거치대(절곡작업 포함, 제작사양, SUS) - 고정방식 : Bracket or P/T에 의한 Bolt 고정 - 펜던트 및 마운트 KIT | EA | 1
s-cam | i-Net5 | 기가비트 네트워크 라우터 | . 스위치 허브 5PORT . 10/100/1000Mbps 지원 . 네트워크 장비 간 데이터 분배 . Plug & Play 방식 설치 . 기가비트, 인터넷 자동감지, QoS, VPN서버내장 | EA | 1
s-cam | i-Net1 | 무선통신 송수신장비(5.8GHz) | . 장거리 무선 영상 전송 장비 (2~10km) . 2.4GHz / 5.8GHz 듀얼밴드 지원 . 최대 300Mbps 무선 전송 속도 . PoE 전원 지원 (설치 편의성) . P2P / P2MP / Repeater 모드 지원 . 보안 기능 (WPA/WPA2, AES 암호화) . 중앙 관리 프로그램(RF NMS Pro) 지원 . 2대 1세트 구성 (송신/수신) | EA | 1
s-cam | i-work2 | 옥외용 통신전용 함체 | . 방수,방습,방진용 통신전용함체(IP67) . 옥외전용 통신 함체(400*400*300:W*H*D) . 환기팬&단자대&차단기&콘센트&시건장치 내장형 | EA | 1
s-cam | i-work3 | 옥외용 통신전용 함체 브라켓 | . 거치용 브라켓 지지대 . 절곡작업 포함, 제작사양 . 재질 : SUS . 취부용 볼트, 너트, 브라켓 SET | EA | 1
s-cam | i-work4 | 낙뢰방호시스템(기본형) | . AC전원을 이용하는 전원기기의 보호기능 . 0.03초 반응속도 누전차단 개폐기능 . 무효성 누설전류 제거기능 . 통신부분으로 유입되는 써지필터 기능 . 통신/전원선간 유도차단기능 . 써지보호기능 80KA 내장 . 충격파부동전압 20kV . 접지 보호방식 | EA | 1
s-cam | i-work6 | Pole 4m | SUS 304 1.2T Pole 4m (Ø101.2mm) | EA | 1
s-cam | i-work8 | 설치공사비 | (P/T/Z 설치비 - 카메라 설치,N/W Setup,개통 등) . 카메라 당(차량 및 작업공구,잡자재일체) . 기타 경비 일체 . Sw설치 및 사용자 교육 . 상시 기술지원(원격 점검 및 수시 고객 응대) . 공사인건비 . 출장비 | 식 | 1
s-cam | i-work9 | 옥외 전원 설치공사비 | . 옥외 전원 공사 : 기본 배선거리 적용 (100m내 기준) - 전원공사 수전반으로부터 카메라 위치까지 배선 - 옥외용 고강력 케이블 배선공사(VCTF 2.5sq * 3C) - 옥외용 가공전용 케이블 가공공사(CV 4.0sq * 3C) - 전원보호용 플랙시블 및 배관자재 - ELB 30A 차단기 및 차단기 전용 함체 설치 - 각 구간별 전압 테스트 | 식 | 1
s-cam | i-work10 | 기타 잡자재 일체 | . 기타 잡자재 일체 . UTP 케이블 및 RJ45 커넥터 포함 . 몰딩, 케이블 타이 등 설치 부자재 | 식 | 1
s-mon | i-mon1 | NVR 모니터링 시스템 공통 사양 | . 다채널 영상 모니터링 지원 (4/9/16/32/64 채널 구성 가능) . 화면 분할 및 전체화면 모니터링 기능 . PTZ 카메라 제어 기능 지원 (원격 제어) . 카메라 위치 변경 및 사용자 맞춤 화면 구성 . 순차 감시 및 즐겨찾기 모니터링 기능 . 영상 보정 기능 (색감 조정 등) . 보안 기능 지원 (접근 제어 및 시스템 보호) . NVR 전용 녹화 서버 구성 (임베디드 OS 기반) . 전용 모니터링 소프트웨어 포함 . 대용량 저장장치 구성 (HDD 기반) . 시스템 구성품 일체 포함 (케이블 및 연결 부품) | 식 | 1
s-mon | i-mon3 | NVR 8채널 | . NVR 8채널 . 전용 프로그램 포함 . 리눅스 임베디드 OS 탑재 . 기타 Assy 일체(HDMI 케이블, 젠더 외) | EA | 1
s-mon | i-mon7 | HDD 4TB | . HDD 4TB (Surveillance 전용) . 3.5인치 SATA 인터페이스 . 24시간 연속 녹화용 (CCTV/NVR 최적화) | EA | 1
s-mon | i-mon15 | PC i5급 외장 VGA GT1030 | . PC (i5급 / RAM 16GB / SSD 256GB / 외장 VGA GT1030) . 영상 모니터링 및 VMS 구동용 . 안정적인 멀티채널 영상 처리 성능 제공 . HDMI/DP 출력 지원 | EA | 1
s-mon | i-mon18 | 삼성 55" 스탠드형 | . 삼성 55" 모니터 (스탠드형 기준) . Full HD/4K 해상도 지원 . HDMI 입력 지원 . 벽걸이 설치 시 추가비용 발생 (+100,000원) | EA | 1
s-mon | i-mon21 | 이동형 TV 스탠드 기본형 | . 이동형 TV 스탠드 (기본형) . 알루미늄 프레임 구조 . 이동식 바퀴 장착 . 높이 조절 및 디스플레이 거치 | EA | 1
s-mon | i-work10 | 기타 잡자재 일체 | . 기타 잡자재 일체 . UTP 케이블 및 RJ45 커넥터 포함 . 몰딩, 케이블 타이 등 설치 부자재 | 식 | 1
s-camchk | i-mob2 | 이동식 카메라 베터리 교체 | . 노후 또는 불량 배터리 탈거 및 신규 배터리 교체 . 전원 정상 공급 여부 확인 . 배터리 충전 및 동작 상태 점검 | EA | 1
s-camchk | i-mob3 | 이동식 카메라 베터리 브라켓 교체 | . 손상 또는 변형된 배터리 브라켓 탈거 . 신규 브라켓 설치 및 고정 상태 확인 . 배터리 장착 안정성 및 결합 상태 점검 | EA | 1
s-camchk | i-mob4 | 단선된 전원 케이블 소켓 교체 | . 손상된 소켓 제거 및 신규 소켓 교체 . 전원 연결 상태 및 정상 작동 확인 | 식 | 1
s-camchk | i-mob5 | 조립 및 테스트 시운전 | . 장비 재조립 및 체결 상태 확인 . 전원 및 기능 정상 작동 점검 | 식 | 1

## Items
cat | Items_id | name | spec | u | p | note
고정식 카메라 | i-cam1 | PTZ 카메라 공통 사양 | . 주야간 촬영 지원 (Day & Night, IR Cut Filter) . 영상 흔들림 보정 기능 (DIS) 모션 감지 기반 이벤트 처리 . 프라이버시 마스킹 기능 지원 . ONVIF 기반 표준 프로토콜 지원 (타 시스템 연동 가능) . 실시간 영상 스트리밍 지원 (RTSP) . 양방향 음성 통신 지원 . 보안 기능 (SSL 암호화, 사용자 인증 및 접근 제어) . PoE 전원 지원 (네트워크 기반 전원 공급) . 산업 환경 대응 동작 온도 지원 (-40℃ ~ +50℃) . KC / CE / FCC 인증 제품 | 1 | 800000
고정식 카메라 | i-cam2 | 2MP, 뷸렛형, 옥외전용, IR | . 1/2.8" 2MP, IP카메라 . 2.7-13.5mm, IR 60m, WDR, H.265+/H.264+, 30fps@1080p . DC12V(PoE, 최대 9.9W), IP67/IK10, 메탈 | 1 | 600000
고정식 카메라 | i-cam3 | 4MP, 뷸렛형, 옥외전용, IR | . 1/2.9" 4MP, IP카메라 . 3.6mm, IR 30m, WDR, H.265+/H.264+, 20fps@1520p . DC12V(PoE, 최대 5.1W), IP67, 메탈 | 1 | 800000
고정식 카메라 | i-cam4 | 200만 25배 돔형 | . 1/2.8" 2MP Starvis CMOS . 4.8-120mm(25배), WDR, IR 100m, H.265+/H.264+ . 60fps@1080p, Audio I/O (1/1), IP66 . DC12V (PoE+ 최대 22W) | 1 | 800000
고정식 카메라 | i-cam5 | 200만 45배 돔형 | . 1/2.8" 2MP SONY STARVIS CMOS . 3.95~177.7mm x45 광학 줌 렌즈 . WDR(120dB), IR 250m, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 60fps@1080p . 3Stream, 자동 추적 지원, 지능형 비디오 지원, RS485 지원 . DC24V (최대 26W), IP67/IK10 | 1 | 1300000
고정식 카메라 | i-cam6 | 400만 45배 돔형 | . 1/2.8" 4MP STARVIS CMOS . 3.95~177.75mm x45 광학 줌 렌즈 . WDR(120dB), IR 250m, H.265+/H.265, 30fps@4MP . 3Stream, 자동 추적 지원, 지능형 비디오 지원 . DC24V 2.5A, (PoE+ 최대 25W), IP67/IK10 | 1 | 2000000
고정식 카메라 | i-cam7 | 800만 40배 돔형 | . 1/1.8" 8MP SONY STARVIS CMOS . 5.6~223mm x40 광학 줌 렌즈 . WDR(120dB), IR 450m, H.265+/H.265/H.264+/H.264 . 30fps@4K, 30fps@1080p . 3Stream, 자동 추적 지원 , 지능형 비디오 지원, RS485 지원 . AC24V 3A (최대 38W), IP67/IK10 | 1 | 3000000
고정식 카메라 | i-cam8 | SERIAL CONVERTER | . RS422(Full Duplex) to TCP/IP 변환 . Tx,Rx 신호 출력 . 변환 컨버터 내장형(단자대 내장) . Power Supply 포함 . Config 프로그램 포함 | 1 | 150000
고정식 카메라 | i-cam9 | 카메라 영상 및 네트워크 통신 시험 | . 카메라 영상 및 네트워크 통신 시험 | 1 | 100000
고정식 카메라 | i-cam10 | 고정형 웹카메라 A/S 출장비 | . 통신팀장, 전기팀장 2인 - 통신, 전기배선 공사 및 출장 경비 - 간단한 기기점검 및 단선구간 확인, 재배선 - 자재비(CV, VCTF, 어댑터 외) | 1 | 700000
이동식 카메라 | i-mob1 | 포지셔닝 이동형 웹카메라 200만 25배 | . 200만화소 광학 25배줌 PTZ CCTV -상시전원 사용가능 -대용량 배터리(약 20시간 연속사용) -전원스위치 및 전력량 디스플레이 장치 -이동식 거치대 SET(카본 삼각 거치대, 최대높이 2.2M, 미끄럼 방지 고무패드 등) -전용서버, Web, 모바일 제공 *이동식 네트워크 전송장치(사용료 별도) | 1 | 4500000
이동식 카메라 | i-mob2 | 이동식 카메라 베터리 교체 | . 노후 또는 불량 배터리 탈거 및 신규 배터리 교체 . 전원 정상 공급 여부 확인 . 배터리 충전 및 동작 상태 점검 | 1 | 200000
이동식 카메라 | i-mob3 | 이동식 카메라 베터리 브라켓 교체 | . 손상 또는 변형된 배터리 브라켓 탈거 . 신규 브라켓 설치 및 고정 상태 확인 . 배터리 장착 안정성 및 결합 상태 점검 | 1 | 100000
이동식 카메라 | i-mob4 | 단선된 전원 케이블 소켓 교체 | . 손상된 소켓 제거 및 신규 소켓 교체 . 전원 연결 상태 및 정상 작동 확인 | 1 | 50000
이동식 카메라 | i-mob5 | 조립 및 테스트 시운전 | . 장비 재조립 및 체결 상태 확인 . 전원 및 기능 정상 작동 점검 | 1 | 50000
녹화기(NVR) | i-mon1 | NVR 모니터링 시스템 공통 사양 | . 다채널 영상 모니터링 지원 (4/9/16/32/64 채널 구성 가능) . 화면 분할 및 전체화면 모니터링 기능 . PTZ 카메라 제어 기능 지원 (원격 제어) . 카메라 위치 변경 및 사용자 맞춤 화면 구성 . 순차 감시 및 즐겨찾기 모니터링 기능 . 영상 보정 기능 (색감 조정 등) . 보안 기능 지원 (접근 제어 및 시스템 보호) . NVR 전용 녹화 서버 구성 (임베디드 OS 기반) . 전용 모니터링 소프트웨어 포함 . 대용량 저장장치 구성 (HDD 기반) . 시스템 구성품 일체 포함 (케이블 및 연결 부품) | 1 | 500000
녹화기(NVR) | i-mon2 | NVR 4채널 | . NVR 4채널 . 전용 프로그램 포함 . 리눅스 임베디드 OS 탑재 . 기타 Assy 일체(HDMI 케이블, 젠더 외) | 1 | 800000
녹화기(NVR) | i-mon3 | NVR 8채널 | . NVR 8채널 . 전용 프로그램 포함 . 리눅스 임베디드 OS 탑재 . 기타 Assy 일체(HDMI 케이블, 젠더 외) | 1 | 1200000
녹화기(NVR) | i-mon4 | NVR 16채널 | . NVR 16채널 . 전용 프로그램 포함 . 리눅스 임베디드 OS 탑재 . 기타 Assy 일체(HDMI 케이블, 젠더 외) | 1 | 1400000
녹화기(NVR) | i-mon5 | NVR 32채널 | . NVR 32채널 . 전용 프로그램 포함 . 리눅스 임베디드 OS 탑재 . 기타 Assy 일체(HDMI 케이블, 젠더 외) | 1 | 1600000
NVR 저장소 | i-mon6 | HDD 2TB | . HDD 2TB (Surveillance 전용) . 3.5인치 SATA 인터페이스 . 24시간 연속 녹화용 (CCTV/NVR 최적화) | 1 | 250000
NVR 저장소 | i-mon7 | HDD 4TB | . HDD 4TB (Surveillance 전용) . 3.5인치 SATA 인터페이스 . 24시간 연속 녹화용 (CCTV/NVR 최적화) | 1 | 300000
NVR 저장소 | i-mon8 | HDD 6TB | . HDD 6TB (Surveillance 전용) . 3.5인치 SATA 인터페이스 . 24시간 연속 녹화용 (CCTV/NVR 최적화) | 1 | 450000
NVR 저장소 | i-mon9 | HDD 8TB | . HDD 8TB (Surveillance 전용) . 3.5인치 SATA 인터페이스 . 24시간 연속 녹화용 (CCTV/NVR 최적화) | 1 | 500000
NVR 저장소 | i-mon10 | HDD 10TB | . HDD 10TB (Surveillance 전용) . 3.5인치 SATA 인터페이스 . 24시간 연속 녹화용 (CCTV/NVR 최적화) | 1 | 600000
지능형 영상분석 시스템 | i-mon11 | 지능형 영상분석 서버 / IVD-2I / 48ch | . AI BOX, 2CORE, 48CH . 1SATA (Max.20TB) . 주요 AI 기능 16ch 지원부터~(예 : 안전모감지 기능 총 16CH 사용 가능) . 기존 카메라와도 호환성 우수(타 제조사 제품과 호환성 높음) | 1 | 6000000
지능형 영상분석 시스템 | i-mon12 | 지능형 영상분석 서버 / IVD-3I / 48ch | . AI BOX, 3CORE, 48CH . 1SATA (Max.20TB) . 주요 AI 기능 24ch 지원부터~(예 : 안전모감지 기능 총 24CH 사용 가능) . 기존 카메라와도 호환성 우수(타 제조사 제품과 호환성 높음) | 1 | 8000000
지능형 영상분석 시스템 | i-mon13 | S/W DSS 프로 라이선스 (VMS 소프트웨어 16채널/DSS8PRVB) | . S/W DSS Pro 라이선스 (16채널) . VMS(Video Management System) 소프트웨어 . 실시간 모니터링 및 녹화/재생 기능 지원 . 사용자 권한 관리 및 이벤트 알림 기능 제공 | 1 | 1500000
지능형 영상분석 시스템 | i-mon14 | S/W DSS 프로 라이선스 (DSS8PRV/1채널당) | . S/W DSS Pro 라이선스 (1채널당) . VMS(Video Management System) 확장용 라이선스 . 카메라 채널 추가 시 사용 (DSS8PRV) | 1 | 100000
운영 PC | i-mon15 | PC i5급 외장 VGA GT1030 | . PC (i5급 / RAM 16GB / SSD 256GB / 외장 VGA GT1030) . 영상 모니터링 및 VMS 구동용 . 안정적인 멀티채널 영상 처리 성능 제공 . HDMI/DP 출력 지원 | 1 | 2000000
운영 PC | i-mon16 | PC i7급 외장VGA-RTX3050 | . PC (i7급 CPU / RAM 32GB / SSD 256GB / 외장 VGA RTX3050) . VMS(Video Management System) 운용용 고성능 PC . 다채널 영상 실시간 모니터링 및 녹화 관리 지원 . 고해상도 영상 출력 및 안정적인 그래픽 성능 제공 | 1 | 2700000
운영 PC | i-mon17 | PC i7급 외장VGA-RTX5070) | . PC (i7급 / RAM 32GB / SSD 256GB / 외장 VGA RTX5070) . 영상관제 시스템(VMS) 고성능 처리용 . 다채널 영상 분석 및 실시간 스트리밍 처리 최적화 . 고사양 GPU 기반 안정적인 영상 출력 및 확장성 제공 | 1 | 4000000
TV | i-mon18 | 삼성 55" 스탠드형 | . 삼성 55" 모니터 (스탠드형 기준) . Full HD/4K 해상도 지원 . HDMI 입력 지원 . 벽걸이 설치 시 추가비용 발생 (+100,000원) | 1 | 1100000
TV | i-mon19 | 삼성 65" 스탠드형 | . 삼성 65" 모니터 (스탠드형 기준) . Full HD/4K 해상도 지원 . HDMI 입력 지원 . 벽걸이 설치 시 추가비용 발생 (+100,000원) | 1 | 1300000
TV | i-mon20 | 삼성 75" 스탠드형 | . 삼성 75" 모니터 (스탠드형 기준) . Full HD/4K 해상도 지원 . HDMI 입력 지원 . 벽걸이 설치 시 추가비용 발생 (+100,000원) | 1 | 1600000
이동형 TV 스탠드 | i-mon21 | 이동형 TV 스탠드 기본형 | . 이동형 TV 스탠드 (기본형) . 알루미늄 프레임 구조 . 이동식 바퀴 장착 . 높이 조절 및 디스플레이 거치 | 1 | 450000
이동형 TV 스탠드 | i-mon22 | 이동형 TV 스탠드 고급형 | . 이동형 TV 스탠드 (고급형) . 강화 알루미늄 프레임 구조 . 고하중 지지 및 대형 디스플레이 대응 . 이동식 바퀴 및 높이 조절 기능 . 선 정리 및 추가 거치 기능 지원 | 1 | 700000
녹화기(NVR) | i-mon23 | NVR 점검 및 세팅 | . NVR 전원 및 시스템 정상 작동 여부 확인 . 카메라 채널 등록 및 영상 수신 설정 . 녹화 방식 설정 (상시/이벤트) . 저장 기간 및 HDD 상태 점검 . 원격 모니터링 설정 (모바일/PC) | 1 | 200000
녹화기(NVR) | i-mon24 | 공유기 설정 | . 네트워크 환경 구성 및 내부망 설정 . 포트포워딩 및 외부 접속 설정 . 인터넷 연결 상태 및 속도 점검 | 1 | 100000
녹화기(NVR) | i-mon25 | NVR 설치 작업 | . NVR 장비 설치 및 전원 연결 . 카메라 시스템과 연동 구성 . 전체 영상 수신 테스트 . 사용자 기본 사용 방법 안내 | 1 | 100000
무선장비(AP) | i-Net1 | 무선통신 송수신장비(5.8GHz) | . 장거리 무선 영상 전송 장비 (2~10km) . 2.4GHz / 5.8GHz 듀얼밴드 지원 . 최대 300Mbps 무선 전송 속도 . PoE 전원 지원 (설치 편의성) . P2P / P2MP / Repeater 모드 지원 . 보안 기능 (WPA/WPA2, AES 암호화) . 중앙 관리 프로그램(RF NMS Pro) 지원 . 2대 1세트 구성 (송신/수신) | 1 | 1100000
무선장비(AP) | i-Net2 | 무선통신 송수신장비(5.8GHz) | . 장거리 무선 영상 전송 장비 (2~10km) . 2.4GHz / 5.8GHz 듀얼밴드 지원 . 최대 300Mbps 무선 전송 속도 . PoE 전원 지원 (설치 편의성) . P2P / P2MP / Repeater 모드 지원 . 보안 기능 (WPA/WPA2, AES 암호화) . 중앙 관리 프로그램(RF NMS Pro) 지원 . 2대 1세트 구성 (송신/수신) | 1 | 500000 | 중고자재 사용
LTE 라우터 | i-Net3 | LTE 라우터 (산업용, IP67) | . LTE 라우터 (산업용, IP67) . 4G LTE 통신 지원 . 방수/방진(IP67) 설계 . 원격 통신 및 네트워크 구축용 | 1 | 200000
공유기 | i-Net4 | 공유기(네트워크 라우터) | . 공유기 (네트워크 라우터) . 유무선 네트워크 연결 지원 . 다수 장비 인터넷 공유 기능 | 1 | 200000
스위치허브 | i-Net5 | 기가비트 네트워크 라우터 | . 스위치 허브 5PORT . 10/100/1000Mbps 지원 . 네트워크 장비 간 데이터 분배 . Plug & Play 방식 설치 . 기가비트, 인터넷 자동감지, QoS, VPN서버내장 | 1 | 100000
태양열 발전 시스템 | i-solar1 | 태양발전시스템(24시간 기준) | . 태양전지 모듈(국내제조) 4EA - Mono Silicon Solar Cells - 정격출력(WP) 250W 모듈 - 효율(EFF) 12.46% - 태양전지 6인치 다결정 . 배터리 - 100Ah 태양전지전용 밧데리 8EA - 특수방폭 휠터사용 - 내장형 비중계(Indicator) - 충격 및 진동흡수 구조 . 컨트롤러 - 충,방전 제어 기능 - 온도보정 기능 . 인버터 - 순수 정현파(Pure Sinewave Inverter) - 저전압,과전압,과부하,과열 보호기능 - 역극성 차단 및 합선 보호기능 . 전용브라켓 제작 . 기기운용함(현대제철 녹방지) . 시험 조정 및 셋업 비용 포함 | 1 | 8700000
태양열 발전 시스템 | i-solar2 | 태양발전시스템 설치공사비 | . 밧데리 및 컨트롤러, 인버터등 기기 운용 하우징 제작 설치(SUS 제작) . 태양전지모듈 고정용 하우징 제작 설치(앵글 제작) . 현장내 자재 반입 및 설치 공사 포함 | 1 | 3000000
태양열 발전 시스템 | i-solar3 | LTE 모뎀 및 셋팅비 | . LTE 모뎀 셋팅 및 조립비용 (카메라 IP등록 및 고정IP 셋팅) | 1 | 900000
위치관제 시스템 | i-loc1 | 스캐너 | . BLE to WiFi Gate Way . BLE 5.0전용 스캐너 . KC/CE인증 . 개소 별 쿼드구성 설치 - 입구/막장(개소 별 Pole 공사) | 1 | 500000
위치관제 시스템 | i-loc2 | 비콘 | BLE 5.0, IP68 방진/방수 최고등급, KC/CE인증, 대용량 배터리탑재(1년이상), 배터리 잔량 파악 기능, 비상 SOS 버튼 | 1 | 80000
위치관제 시스템 | i-loc3 | 비콘 배터리 교체 | 비콘 배터리 교체 | 1 | 50000
하방 하역 알림 시스템 (크람쉘) | i-cram1 | 투입구 센서 | 라이더 센서 기반 투입구 센서, 자석형 탈부착 시스템 | 1 | 1500000
하방 하역 알림 시스템 (크람쉘) | i-cram2 | 크레인 센서 | 긴급 수동형 알람버튼, 센서 인식 자동 시스템, 라이더 센서 움직임 라이더 센서 | 1 | 1500000
하방 하역 알림 시스템 (크람쉘) | i-cram3 | 경광등 | 100dB 싸이렌 경광등 | 1 | 750000
하방 하역 알림 시스템 (크람쉘) | i-cram4 | 컨트롤 박스 | PVC, 상부, 수동부, 하부 설치 기준 | 1 | 750000
하방 하역 알림 시스템 (크람쉘) | i-cram5 | 로고라이트 | 100W 급 고정형 로고라이트 , 로고 렌즈 포함 | 1 | 1500000
설치 공사자재 | i-work1 | 옥외하우징 및 브라켓 | . 옥외전용 전천후 하우징 및 브라켓 - 전천후형(방수,방습 내구성 특수 하우징 / IP66) - Auto Fan & Heater 내장 - 앞유리열선 및 바닥열선 히터패드 포함 - 냉각방식 : 강제공냉식(Fan) 25도 이상에서 On - 저온보상 : 히터보상 10도 이하에서 On - 온도센서 내장 - 재질 : 알루미늄 다이케스팅 - 브라켓 및 폴마운트 거치대(절곡작업 포함, 제작사양, SUS) - 고정방식 : Bracket or P/T에 의한 Bolt 고정 - 펜던트 및 마운트 KIT | 1 | 300000
설치 공사자재 | i-work2 | 옥외용 통신전용 함체 | . 방수,방습,방진용 통신전용함체(IP67) . 옥외전용 통신 함체(400*400*300:W*H*D) . 환기팬&단자대&차단기&콘센트&시건장치 내장형 | 1 | 350000
설치 공사자재 | i-work3 | 옥외용 통신전용 함체 브라켓 | . 거치용 브라켓 지지대 . 절곡작업 포함, 제작사양 . 재질 : SUS . 취부용 볼트, 너트, 브라켓 SET | 1 | 50000
설치 공사자재 | i-work4 | 낙뢰방호시스템(기본형) | . AC전원을 이용하는 전원기기의 보호기능 . 0.03초 반응속도 누전차단 개폐기능 . 무효성 누설전류 제거기능 . 통신부분으로 유입되는 써지필터 기능 . 통신/전원선간 유도차단기능 . 써지보호기능 80KA 내장 . 충격파부동전압 20kV . 접지 보호방식 | 1 | 400000
설치 공사자재 | i-work5 | Pole 2m | SUS 304 1.2T Pole 2m (Ø101.2mm) | 1 | 100000
설치 공사자재 | i-work6 | Pole 4m | SUS 304 1.2T Pole 4m (Ø101.2mm) | 1 | 200000
설치 공사자재 | i-work7 | Pole 6m | SUS 304 1.2T Pole 6m (Ø101.2mm) | 1 | 300000
CCTV 설치 공사자재 | i-work8 | 설치공사비 | (P/T/Z 설치비 - 카메라 설치,N/W Setup,개통 등) . 카메라 당(차량 및 작업공구,잡자재일체) . 기타 경비 일체 . Sw설치 및 사용자 교육 . 상시 기술지원(원격 점검 및 수시 고객 응대) . 공사인건비 . 출장비 | 1 | 1000000
CCTV 설치 공사자재 | i-work9 | 옥외 전원 설치공사비 | . 옥외 전원 공사 : 기본 배선거리 적용 (100m내 기준) - 전원공사 수전반으로부터 카메라 위치까지 배선 - 옥외용 고강력 케이블 배선공사(VCTF 2.5sq * 3C) - 옥외용 가공전용 케이블 가공공사(CV 4.0sq * 3C) - 전원보호용 플랙시블 및 배관자재 - ELB 30A 차단기 및 차단기 전용 함체 설치 - 각 구간별 전압 테스트 | 1 | 1000000
설치 공사자재 | i-work10 | 기타 잡자재 일체 | . 기타 잡자재 일체 . UTP 케이블 및 RJ45 커넥터 포함 . 몰딩, 케이블 타이 등 설치 부자재 | 1 | 100000
NVR 설치 공사자재 | i-work11 | 기가비트 네트워크 라우터 | . 스위치 허브 5PORT . 10/100/1000Mbps 지원 . 네트워크 장비 간 데이터 분배 . Plug & Play 방식 설치 . 기가비트, 인터넷 자동감지, QoS, VPN서버내장 | 1 | 100000
NVR 설치 공사자재 | i-work12 | 설치공사비 및 액세서리 | . 시스템 구축공사비 . 내부 랜케이블 및 전원 배선공사 . 네트워크 분배기, S/W허브등 통신연결용 장비일체 . 케이블 등 잡자재 일체 | 1 | 700000
크람쉘 설치 공사자재 | i-work13 | 설치공사비 | 통신공사 및 전원공사, 통신 및 전원 케이블 외 | 1 | 1200000
크람쉘 설치 공사자재 | i-work14 | 시운전비 | 네트워크 통신시험, 전원전압테스트, 사용자교육 등 시스템 일체 시운전 | 1 | 500000
옥외용 DID | i-did1 | 옥외 DID 모니터 | 55" 옥외 DID 시스템, 해상도 1920x1080, 명함비 5,000:1, 밝기2500cd, 응답속도 8ms, 스탠드 갈바 프레임 포함 | 1 | 8000000
옥외용 DID | i-did2 | 외함 Case | 강화유리(실크인쇄), 메탈케이스(분체도장), 에어컨 및 히팅시스템, 오토 온습도 센서 연동, 타이머, 1650*1050*450(W*H*D) | 1 | 100000
옥외용 DID | i-did3 | 지주 Post | 스텐드형 DID 전용 Pole공사, 지주형 2조1쌍, Steel 파이프(분체도장), 127Ø, 2T, 3M, 베이스판 고정 | 1 | 100000
옥외용 DID | i-did4 | 지붕 Housing | 우천 바람막이, 지붕형 옥외형 Housing, 재질:SUS, 2,500*600(W*H), 2T, 홀타공 | 1 | 100000
옥외용 DID | i-did5 | 3단 LED 경보알람 사이렌 | 안전상황 경고 사이렌 (인터넷 연결), 유해가스, SOS, 비인가 입장시 사이렌 알람 | 1 | 50000
옥외용 DID | i-did6 | 운영서버 | MINI PC타입, 인텔코어 i5, 256GB SSD, 8GB RAM, 600W, Window 정품 OS, 전용 키보드&마우스 set | 1 | 1000000
옥외용 DID | i-did7 | 옥외 전원공사 | 수전반으로부터 송/수신부 위치까지 배선, 각 구간별 전압 테스트 및 접지공사, 기본배선거리 50m내 기준 | 1 | 300000
옥외용 DID | i-did8 | 설치공사비 | 시스템 설치공사, Pole공사 등 시스템 일체 설치공사 | 1 | 200000
옥외용 DID | i-did9 | 잡자재비 | 클럼프, 커넥타, surge cable, SUS밴드, 케이블타이, RJ45 외 | 1 | 50000
옥외용 DID | i-did10 | 시운전비 | 네트워크 통신시험, 전원전압테스트, 사용자교육 등 시스템 일체 시운전 | 1 | 50000
옥외용 DID | i-did11 | 플랫폼 네트워크 연동 | 안전상황 게시판 정보값 및 실시간 데이터에 필요한 대역폭등 네트워크 장비 포함 (무선통신 필요시 통신비 별도), 사이렌 연동 | 1 | 50000
안전관리 | i-safe1 | 중장비 사용 스카이 크레인 3.5T | . 스카이 크레인 임차료 * 기준 : 3.5톤 / 반나절 작업 / 주간 작업 / 기본공사환경 기준 * 용도 : 펜스, 전신주, 교통 CCTV Pole, 고층 건물, 구조물 등 모든 고소작업에 필수적용 * 최대 허용 안전 높이 : 20m내(작업반경 15m내) * 전도사고 방지를 위하여 최대 허용치의 75% 적용 * 기타 : 시공팀 판단하에 작업필요시마다 건별 필수적용(작업시간 연장시 별도 협의) | 1 | 600000
안전관리 | i-safe2 | 중장비 사용 스카이 크레인 5T | . 스카이 크레인 임차료 * 기준 : 5톤 / 반나절 작업 / 주간 작업 / 기본공사환경 기준 * 용도 : 펜스, 전신주, 교통 CCTV Pole, 고층 건물, 구조물 등 모든 고소작업에 필수적용 * 최대 허용 안전 높이 : 30m내(작업반경 20m내) * 전도사고 방지를 위하여 최대 허용치의 75% 적용 * 기타 : 시공팀 판단하에 작업필요시마다 건별 필수적용(작업시간 연장시 별도 협의) | 1 | 800000
안전관리 | i-safe3 | 중장비 사용 스카이 크레인 8T | . 스카이 크레인 임차료 * 기준 : 8톤 / 반나절 작업 / 주간 작업 / 기본공사환경 기준 * 용도 : 펜스, 전신주, 교통 CCTV Pole, 고층 건물, 구조물 등 모든 고소작업에 필수적용 * 최대 허용 안전 높이 : 40m내(작업반경 20m내) * 전도사고 방지를 위하여 최대 허용치의 75% 적용 * 기타 : 시공팀 판단하에 작업필요시마다 건별 필수적용(작업시간 연장시 별도 협의) | 1 | 1300000
안전관리 | i-safe4 | 중장비 사용 스카이 크레인 16T | . 스카이 크레인 임차료 * 기준 : 16톤 / 반나절 작업 / 주간 작업 / 기본공사환경 기준 * 용도 : 펜스, 전신주, 교통 CCTV Pole, 고층 건물, 구조물 등 모든 고소작업에 필수적용 * 최대 허용 안전 높이 : 60m내(작업반경 20m내) * 전도사고 방지를 위하여 최대 허용치의 75% 적용 * 기타 : 시공팀 판단하에 작업필요시마다 건별 적용(작업시간 연장시 별도 협의) | 1 | 2000000
안전관리 | i-safe5 | 도로 통제 고속도로 | . 도로 통제 비용 * 기준 : 하루 작업 / 주간 작업 / 기본공사환경 기준 * 포함내용 : LED 사인카 차량 / 로봇 신호수 / 표지판 등 * 용도 : 주행중인 도로변에서 이루어지는 모든 작업에 필수적용 * 관할 지자체에 도로점용 인허가 서류 접수 등의 행정업무는 고객사 지원사항입니다. * 기타 : 시공팀 판단하에 작업필요시마다 건별 필수적용(작업여건에 따라 별도 협의) | 1 | 3500000
안전관리 | i-safe6 | 도로 통제 일반도로 | . 도로 통제 비용 * 기준 : 하루 작업 / 주간 작업 / 기본공사환경 기준 * 포함내용 : LED 사인카 차량 / 로봇 신호수 / 표지판 등 * 용도 : 주행중인 도로변에서 이루어지는 모든 작업에 필수적용 * 관할 지자체에 도로점용 인허가 서류 접수 등의 행정업무는 고객사 지원사항입니다. * 기타 : 시공팀 판단하에 작업필요시마다 건별 필수적용(작업여건에 따라 별도 협의) | 1 | 2000000
안전관리 | i-safe7 | 중장비 사용 오거 크레인 | . 오거 크레인 임대비 * 기준 : 하루 작업 / 주간 작업 / 기본공사환경 기준 / 16m 대형 전신주형 Pole 포함 * 용도 : 16m 이상의 대형 전신주형 Pole 설치에 적용 * 기타 : 암반지형, 지반연약지형, 매립지 등 특수환경에서는 별도 협의 (천공드릴, 굴삭기, 근가작업 등) | 1 | 3000000
안전관리 | i-safe8 | 지게차 사용 2T | . 지게차 임대비 * 기준 : 2톤 / 1시간 작업 / 주간 작업 / 기본공사환경 기준 * 용도 : 자재 상하차시에 필수 적용 * 기타 : 시공팀 판단하에 작업필요시마다 건별 필수적용(작업시간 연장시 별도 협의) | 1 | 250000
안전관리 | i-safe9 | 리프트(고소작업대) 사용 시저리프트 | . 리프트(고소작업대) 임대비 * 기준 : 8m내 / 반나절 작업 / 주간 작업 / 기본공사환경 기준 / 화물운송비 포함(수도권) * 용도 : 실내 작업, 천정 작업 등 낮은 높이에 적용 * 기타 : 시공팀 판단하에 작업필요시마다 건별 필수적용(작업시간 연장시 별도 협의) | 1 | 700000
안전관리 | i-safe10 | 신호수 인부 | . 신호수 인부 * 용도 : 도로 통제 / 도로 차단 / 수신호 인력 등이 필요한 모든 작업에 적용 | 1 | 300000
안전관리 | i-safe11 | 보통 인부 | . 보통 인부 * 용도 : 안전관리자, 자재 운반 등의 단순 인력이 필요한 모든 작업에 적용 | 1 | 300000
회선관리 | i-lin1 | 한전 계량기 공사 | (한전계량기 설치공사) - 계약전력 : 신설 주택용전력 3kw . 한전 계량기 인허가 작업 . 한전지점 방문포함 및 협의 포함 . 전기 인입 및 계량기함 설치공사 . 전기 사용 안전 검사 . 전원 각 구간별 체크(ELB 작동유무 상태 체크) . 설치용 잡자재 포함 * 전기사용료 및 별도 | 1 | 2000000 | 한전 계량기 ( 보증금 및 시설 부담금) -최초 설치 시 개소당 10만원씩의 보증금 발생 -한전 내부 정책 변경 : 6월 중대재해법 시행으로 인한 개소당 시설부담금 발생
회선관리 | i-lin2 | 한전 계량기 전기사용료 | . 한전계량기 전기사용료(무선통신 수신부) . 총 1회선 사용기준(월사용료,일반관리비,유지관리비 포함 등) - 무선통신 수신부 . 사용료 관리기간 : 36개월 사용기준 ※ 유지보수점검 - 한전 안전검침 - 누전차단기 설치 및 접지공사를 통한 낙뢰, 누전에 대한 보호대책 마련 및 상시 관리 | 1 | 10000
회선관리 | i-lin3 | LTE 무선 라우터 사용료 회선관리비 | . SKT인터넷 기준, 회선관리비 포함 . 수량 산정 기준 : 회선 수 × 사용 개월 수 (회선·월 기준) | 1 | 70000
회선관리 | i-lin4 | LTE 회선 사용료 회선관리비 | . 전용 광인터넷 사용료 . 총 1회선 사용 기준(월사용료,일반관리비,유지관리비 포함 등) . 수량 산정 기준 : 회선 수 × 사용 개월 수 (회선·월 기준) . 관리운용비 포함 ※ 유지보수점검 - 인터넷 모뎀 상태 체크 - 네트워크서버 장비 세팅 - 인터넷 속도, 데이터 속도 등 실시간 원격 관리 | 1 | 40000
산업용 웨어러블 | s-wear1 | 블랙박스형 스마트 바디캠 | . 바디캠 본품 1EA . 충전케이블 1EA . 내장 배터리 1EA *녹화 전용 | 1 | 280000
산업용 웨어러블 | s-wear2 | LTE 스마트 액션캠 |  | 1
산업용 웨어러블 | s-wear3 | 스마트 액션캠 통신비 | . 수량 산정 기준 : 회선 수 × 사용 개월 수 (회선·월 기준) | 1 | 20000
산업용 웨어러블 | s-wear4 | 스마트 에어백 | . 추락 또는 충격 감지 시 자동 팽창 기능 . 신체 주요 부위 보호 (상체/경추 등) . 작업 중 안전사고 예방 및 피해 최소화 . 경량 설계로 작업 편의성 확보 | 1 | 1400000
산업용 웨어러블 | s-wear5 | 스마트 워치 / 밴드 | . 작업자 생체 데이터 체크 . 쓰러짐 감지 (Man Down) | 1 | 250000
산업용 웨어러블 | s-wear6 | 스마트 안전턱끈 | . 안전모 착용 상태 감지 및 미착용 시 알림 기능 . 작업자 상태(착용 여부) 실시간 확인 . 관제 시스템 연동 가능 . 경고 알림(음성/LED 등) 지원 | 1 | 130000
산업용 웨어러블 | s-wear7 | 스마트 안전고리 | . 추락 방지용 안전고리 이탈/체결 상태 감지 . 미체결 및 위험 상황 발생 시 즉시 알림 . 작업자 안전 상태 실시간 모니터링 . 관제 시스템 연동 및 이력 관리 가능 | 1 | 350000
산업용 웨어러블 | s-wear8 | LED 안전조끼 | . LED 발광 기능을 통한 야간 및 저시야 환경 시인성 확보 . 차량 및 중장비 접근 시 사고 예방 효과 . 점멸/상시 발광 등 다양한 모드 지원 . 경량 및 착용 편의성 고려 설계 | 1 | 15000